## Sheet1
本院恢复业务计量器具
序号 | 影响检校项目 | 影响类型
1 | X射线荧光镀层测厚仪 | 检定、校准
2 | 阿贝折射仪 | 检定、校准
3 | 白度计 | 检定、校准
4 | 标准光源箱 | 检定、校准
5 | 表面粗糙度测量仪 | 检定、校准
6 | 测量显微镜、工具显微镜 | 检定、校准
7 | 测振仪、压电加速度计、基装动测仪、环境振动分析仪、轴承振动测量仪 | 检定、校准
8 | 齿轮测量中心 | 检定、校准
9 | 刀具预调仪 | 检定、校准
10 | 读数显微镜 | 检定、校准
11 | 工具显微镜、投影仪 | 检定、校准
12 | 工作标准传声器 | 检定、校准
13 | 光照度计 | 检定、校准
14 | 亮度计 | 检定、校准
15 | 逆反系数测量仪 | 检定、校准
16 | 扭矩扳子检定仪 | 检定
17 | 色差计 | 检定、校准
18 | 声级计、噪声统计分析仪 | 检定、校准
19 | 声级计、噪声统计分析仪、声校准器 | 检定、校准
20 | 声级计、噪声统计分析仪、声校准器、听力计、工作标准传声器 | 检定、校准
21 | 听力计 | 检定、校准
22 | 投影仪等 | 检定、校准
23 | 雾度计 | 检定、校准
24 | 影像测量仪 | 检定、校准
25 | 圆度仪 | 检定、校准
26 | 紫外辐射照度计 | 检定、校准
27 | （500~1500）℃工作用辐射温度计、热像仪 | 校准
28 | 标准电能表检定和校准、高精度电参数 | 校准
29 | 电离真空计 | 校准
30 | 电能表检验装置 | 检定、校准
31 | 电能质量分析仪 | 校准
32 | 电子式绝缘电阻表 | 检定
33 | 高精度交直流电表校验仪 | 校准
34 | 交直流数字高压表 | 校准
35 | 阻容法露点湿度计、露点仪 | 校准
36 | 安全柜（高效过滤器检漏） | 检定、校准
37 | 超声骨密度仪 | 检定、校准
38 | 超声血流测量 | 检定、校准
39 | 电气安全检测、胎心多普勒、胎儿监护仪、医用超声诊断仪超声源等 | 检定、校准
40 | 呼吸机 | 检定、校准
41 | 焦度计 | 检定、校准
42 | 胎儿监护仪、胎心仪 | 检定、校准
43 | 瞳距仪 | 检定、校准
44 | 心脏除颤 | 检定、校准
45 | 血液透析装置 | 检定、校准
46 | 验光镜片箱 | 检定、校准
47 | 验光仪、角膜曲率计 | 检定、校准
48 | 医用磁共振成像系统（MRI） | 检定、校准
49 | 婴儿培养箱 | 检定、校准
50 | 定量包装长度 | 检验
51 | 各类转速项目 | 校准
52 | 转速表 | 检定、校准
53 | 综合验光仪 | 检定、校准
54 | 磁通计 | 校准
55 | 粉尘采样器、大气采样器、总悬浮颗粒采样器、烟气采样器 | 检定、校准
56 | 呼出气体酒精含量检测仪 | 检定、校准
57 | 酶标分析仪 | 检定、校准
58 | 手持糖量计及手持折射仪 | 检定
59 | 旋光仪 | 检定、校准